## Форма 1.1 (2013)
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
| ОАО "Ижевский завод пластмасс" |  | за | 2013 | год.
(наименование электросетевой организации)
Порядковый номер месяца | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | нет | 0 | 29
2 | нет | 0 | 29
3 | нет | 0 | 29
4 | нет | 0 | 29
5 | нет | 0 | 29
6 | нет | 0 | 29
7 | нет | 0 | 29
8 | нет | 0 | 29
9 | нет | 0 | 29
10 | нет | 0 | 29
11 | нет | 0 | 29
12 | нет | 0 | 29
* в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц
| Главный энергетик | Шестерников П.Г.
| (должность) | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2013 года
графа 2 «Обосновывающие данные для расчета» - в данной графе указывается наименование источника информации за соответствующий месяц, в том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц;
графа 3 «Продолжительность прекращения, час» - в данной графе указывается суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии для потребителей услуг за соответствующий месяц;
графа 4 «Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.» - указывается общее количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети ТСО, значение фиксируется ежемесячно с учётом изменений количества точек присоединения за отчётный месяц.

## Форма 1.2 (2013)
Форма 1.2 - Расчет показателя средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии
| ОАО "Ижевский завод пластмасс" | за | 2013 | год.
(наименование электросетевой организации)
Максимальное за расчетный период число точек присоединения |  | 29 |  |  | Максимальное значение по гр. 3 формы 1.1
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) |  | 0
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  | 0
Главный энергетик | Шестерников П.Г. | ________________
(должность) | (Ф.И.О.) | (подпись)

## форма 1.3. (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 1.3. (РЭК) (hidden)
Форма 1.3 - Предложения электросетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
(наименование электросетевой организации)
| Мероприятия, направленные на улучшение показателя * |  | Описание (обоснование) | Значение показателя на период:
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) |  |  |  |  | 0 | 0
Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальных сетевых организаций (Птсо) |  |  |  | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
* Информация предоставляется справочно.
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  |  | (подпись)

## форма 6.1 (2013)
Форма 6.1 - Расчет значения индикатора информативности
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
|  |  |  | 2013 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2.5
в том числе, по критериям: | [5 empty] | Если плановое значение параметра (критерия) качества равно нулю (П=0) и:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 10% | 10% | 100% | прямая | 2 | Если фактическое значение параметра (критерия) равно нулю (Ф=0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 100% (Ф/П*100%=100%);
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. |  | 9 | 0% | прямая | 3 | Если фактическое значение параметра (критерия) больше нуля (Ф>0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 120% (Ф/П*100%=120%).
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2.0833
Главный энергетик |  | Шестерников П.Г. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2013 года

## форма 6.2 (2013)
Форма 6.2 - Расчет значения индикатора исполнительности
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
|  |  |  | 2013 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.586
Главный энергетик |  | Шестерников П.Г. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2013 года

## форма 6.3 (2013)
Форма 6.3 - Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
|  |  |  | 2013 | год.
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0 | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 2
* Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Главный энергетик |  | Шестерников П.Г. |  | ________________
(должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки по факту 2013 года

## форма 6.4.
Форма 6.4 - Предложения территориальных сетевых организаций по плановым значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества, на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования (утверждено на долгосрочный период)
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
(наименование электросетевой организации)
№ п/п | Наименование показателя (предлагаемые плановые значения параметров, критериев, характеризующих индикаторы качества)* | Значение показателя на:
|  | 2012 | 2013 | 2014
|  | (год) | (год) | (год)
1 | Индикатор информативности (Ин ) | 2 | 2 | 2
| 1.1. | 10% | 10% | 10%
| 1.2. а) | 0 | 0 | 0
| 1.2. б) | 0 | 0 | 0
| 1.2. в) | 5 | 5 | 5
| 1.2. г) | 4 | 4 | 4
| 2.1. | 1 | 1 | 1
| 2.2. | 0 | 0 | 0
| 2.3. | 0 | 0 | 0
| 3. | 1 | 1 | 1
| 4. | 1 | 1 | 1
| 5.1. | 0% | 0% | 0%
| 6.1. | 0% | 0% | 0%
| 6.2. | 0% | 0% | 0%
2 | Индикатор исполнительности (Ис ) | 0.586 | 0.586 | 0.586
| 1.1. | 6 | 6 | 6
| 1.2. | 3 | 3 | 3
| 2.1. | 0 | 0 | 0
| 2.2. а) | 3 | 3 | 3
| 2.2. б) | 3 | 3 | 3
| 2.3. | 0 | 0 | 0
| 3.1. | 0% | 0% | 0%
| 4.1. | 0 | 0 | 0
| 5.1. | 0% | 0% | 0%
| 6.1. | 1 | 1 | 1
| 6.2. | 0 | 0 | 0
| 7.1. | 0% | 0% | 0%
3 | Индикатор результативности обратной связи (Рс ) | 2 | 2 | 2
| 1. | 1 | 1 | 1
| 2.1. | 0% | 0% | 0%
| 2.2. | 0% | 0% | 0%
| 2.3. | 0% | 0% | 0%
| 2.4. | 0% | 0% | 0%
| 2.5. | 0 | 0 | 0
| 2.6. | 1 | 1 | 1
| 3.1. | 0 | 0 | 0
| 3.2. а) | 0 | 0 | 0
| 3.2. б) | 0 | 0 | 0
| 3.2. в) | 0 | 0 | 0
| 4.1. | 0 | 0 | 0
| 5.1. | 0 | 0 | 0
| 5.2. | 0% | 0% | 0%
4 | Предлагаемое плановое значение показателя уровня качества оказываемых услуг | 1.0102 | 1.0102 | 1.0102
* Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 6.1 - 6.3
| Главный энергетик | Шестерников П.Г.
| (должность) |  | (Ф.И.О.) | (подпись)
На листе заполняются голубые ячейки в соответствии с утвержденным планом на 2012-2014 гг.

## форма 7.1
ФОРМА, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ОБОБЩЕННОГО ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ И КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
Форма 7.1 (7.2) - Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг электросетевой организации и расчет обобщенного показателя уровня надежности и качества оказываемых услуг на 2013 год
№ | Наименование показателя |  | № формулы Методических указаний | Значение
1 |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | (1) | 0 | Если фактическое значение параметра (критерия) равно нулю (Ф=0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 100% (Ф/П*100%=100%);
2 |  | Показатель уровня качества оказываемых услуг территориальной сетевой организации (Птсо) | (6.2) | 1.0185 | Если фактическое значение параметра (критерия) больше нуля (Ф>0), то процентное соотношение фактического значения параметра (критерия) к плановому значению Ф/П*100% принимается равным 120% (Ф/П*100%=120%).
3 |  | Плановое значение показателя Пп, Пплп | (4), (4.1) | 0 | ←Завести значение в соответствии с планом на 2013 год!
4 |  | Плановое значение показателя Птсо, Пплтсо | (4), (4.1) | 1.0102
5 |  | Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | п. 7.1 Методических указаний | 0
6 |  | Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (территориальной сетевой организации) | п. 7.1 Методических указаний | 0
7 |  | Коэффициент значимости показателя уровня надежности оказываемых услуг, α | п. 7.1 Методических указаний | 0.65
8 |  | Коэффициент значимости показателя уровня качества оказываемых услуг, β | п. 7.1 Методических указаний | 0.35
9 |  | Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб | (7.1) | 0

## план 2012-2014 (hidden)
Расчет значения индикатора информативности
ОАО "Ижевский завод пластмасс"
|  |  |  | 2013 | год. |  |  |  | 2012 | год. |  |  |  | 2014 | год.
| Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема заявителей и потребителей услуг уполномоченными должностными лицами территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Количество структурных подразделений по работе с заявителями и потребителями услуг в процентном отношении к общему количеству структурных подразделений | 10% | 10% | 100% | прямая | 2 | 10% | 10% | 100% | прямая | 2 | 10% | 10% | 100% | прямая | 2
1.2. Количество утвержденных территориальной сетевой организацией в установленном порядке организационно-распорядительных документов по вопросам работы с заявителями и потребителями услуг - всего, шт. | 9 | 9 | 100% | прямая | 2 | 9 | 9 | 100% | прямая | 2 | 9 | 9 | 100% | прямая | 2
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и рассмотрения обращений заявителей и потребителей услуг, шт. | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | -
б) наличие положения о деятельности структурного подразделения по работе с заявителями и потребителями услуг (наличие - 1, отсутствие - 0), шт. | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | - | 0 | 0 | 100% | - | -
в) должностные инструкции сотрудников, обслуживающих заявителей и потребителей услуг, шт. | 5 | 5 | 100% | - | - | 5 | 5 | 100% | - | - | 5 | 5 | 100% | - | -
г) утвержденные территориальной сетевой организацией в установленном порядке формы отчетности о работе с заявителями и потребителями услуг, шт. | 4 | 4 | 100% | - | - | 4 | 4 | 100% | - | - | 4 | 4 | 100% | - | -
2. Наличие телефонной связи для обращений потребителей услуг к уполномоченным должностным лицам территориальной сетевой организации, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного номера для приема обращений потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2.2. Наличие информационно-справочной системы для автоматизации обработки обращений потребителей услуг, поступивших по телефону (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.3. Наличие системы автоинформирования потребителей услуг по телефону, предназначенной для доведения до них типовой информации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
3. Наличие в сети Интернет сайта территориальной сетевой организации с возможностью обмена информацией с потребителями услуг посредством электронной почты (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
4. Проведение мероприятий по доведению до сведения потребителей услуг необходимой информации, в том числе путем ее размещения в сети Интернет, на бумажных носителях или иными доступными способами (проведение - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
5. Простота и доступность схемы обжалования потребителями услуг действий должностных лиц территориальной сетевой организации, по критерию | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
5.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по порядку обжалования действий (бездействия) территориальной сетевой организации в ходе исполнения своих функций в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6. Степень полноты, актуальности и достоверности предоставляемой потребителям услуг информации о деятельности территориальной сетевой организации - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений потребителей услуг о проведении консультаций по вопросам деятельности территориальной сетевой организации в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на отсутствие необходимой информации, которая должна быть раскрыта территориальной сетевой организацией в соответствии с нормативными правовыми актами, в процентах от общего количества поступивших о | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
Расчет значения индикатора исполнительности
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Соблюдение требований нормативных правовых актов и договорных обязательств при оказании услуг по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей услуг (заявителей) к объектам электросетевого хозяйства территориальной сетевой организации - всего | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
1.1. Среднее время на подготовку и направление проекта договора на осуществление технологического присоединения заявителю, дней | 6 | 6 | 100% | обратная | 2 | 6 | 6 | 100% | обратная | 2 | 6 | 6 | 100% | обратная | 2
1.2. Среднее время на выполнение относящейся к территориальной сетевой организации части технических условий по договору на осуществление технологического присоединения, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 3 | 3 | 100% | обратная | 2 | 3 | 3 | 100% | обратная | 2
2. Соблюдение сроков по процедурам взаимодействия с потребителями услуг (заявителями) - всего, | - | - | - |  | 0.5 | - | - | - |  | 0.5 | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
2.1. Среднее время, затраченное территориальной сетевой организацией на направление проекта договора оказания услуг по передаче электрической энергии потребителю услуг (заявителю), дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
2.2. Среднее время, необходимое для оборудования точки поставки приборами учета с момента подачи заявления потребителем услуг: | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5 | - | - | - | - | 0.5
а) для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц - субъектов малого и среднего предпринимательства, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
б) для остальных потребителей услуг, дней | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5 | 3 | 3 | 100% | обратная | 0.5
2.3. Количество случаев отказа от заключения и случаев расторжения потребителем услуг договоров оказания услуг по передаче электрической энергии в процентах от общего количества заключенных территориальной сетевой организацией договоров с потребителями услуг (заявителями), кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
3. Отсутствие (наличие) нарушений требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2
3.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации, в том числе, по фактам дискриминации потребителей услуг по доступу к услугам ТСО, а также по порядку оказания этих услуг, в процентах от общего количества поступивших заявок на технологическое присоединение | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
4. Отсутствие (наличие) нарушений требований законодательства Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2
4.1. Количество установленных вступившим в законную силу решением антимонопольного органа и (или) суда нарушений территориальной сетевой организацией требований в части государственного регулирования цен (тарифов), в процентах от общего количества поступи | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
5. Соблюдение требований нормативных правовых актов Российской Федерации по поддержанию качества электрической энергии, по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.5 | - | - | 100% | обратная | 0.5 | - | - | 100% | обратная | 0.5
5.1. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество электрической энергии, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5
6. Наличие взаимодействия с потребителями услуг при выводе оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации | - | - | - |  | 0.5 | - | - | - |  | 0.5 | - | - | - |  | 0.5
в том числе по критериям:
6.1. Наличие (отсутствие) установленной процедуры согласования с потребителями услуг графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5 | 1 | 1 | 100% | прямая | 0.5
6.2. Количество обращений потребителей услуг с указанием на несогласие введения предлагаемых территориальной сетевой организацией графиков вывода электросетевого оборудования в ремонт и (или) из эксплуатации, в процентах от общего количества поступивших обращений, кроме физических лиц | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5 | 0 | 0 | 100% | обратная | 0.5
7. Соблюдение требований нормативных правовых актов по защите персональных данных потребителей услуг (заявителей), по критерию | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2 | - | - | 100% | обратная | 0.2
7.1. Количество обращений потребителей услуг (заявителей) с указанием на неправомерность использования персональных данных потребителей услуг (заявителей), в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 0.2
8. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | 0.58571 | - | - | - |  | 0.58571 | - | - | - |  | 0.58571
Расчет значения индикатора результативности обратной связи
Наименование параметра (показателя), характеризующего индикатор | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл | Значение |  | Ф / П * 100, % | Зависи-мость | Оценочный балл
| фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П) |  |  |  | фактическое (Ф) | плановое (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Наличие структурного подразделения территориальной сетевой организации по рассмотрению, обработке и принятию мер по обращениям потребителей услуг (наличие - 1, отсутствие - 0) | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
2. Степень удовлетворения обращений потребителей услуг | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
2.1. Общее количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.2. Количество принятых мер по результатам рассмотрения обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг по передаче электрической энергии и обслуживание, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
2.3. Количество обращений, связанных с неудовлетворенностью принятыми мерами, указанными в п. 2.2 настоящей формы, поступивших от потребителей услуг в течение 30 рабочих дней после завершения мероприятий, указанных в п. 2.2 настоящей формы, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.4. Количество обращений потребителей услуг с указанием на ненадлежащее качество услуг, оказываемых территориальной сетевой организацией, поступивших в соответствующий контролирующий орган исполнительной власти, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2 | 0% | 0% | 100% | обратная | 2
2.5. Количество отзывов и предложений по вопросам деятельности территориальной сетевой организации, поступивших через обратную связь, в процентах от общего количества поступивших обращений | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2 | 0 | 0 | 100% | прямая | 2
2.6. Количество реализованных изменений в деятельности организации, направленных на повышение качества обслуживания потребителей услуг, шт. | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2 | 1 | 1 | 100% | прямая | 2
3. Оперативность реагирования на обращения потребителей услуг - всего, | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
3.1. Средняя продолжительность времени принятия мер по результатам обращения потребителя услуг, дней | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
3.2. Взаимодействие территориальной сетевой организации с потребителями услуг с целью получения информации о качестве обслуживания, реализованное посредством: | - | - | 100% | прямая | 2 | - | - | 100% | прямая | 2 | - | - | 100% | прямая | 2
а) письменных опросов, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
б) электронной связи через сеть Интернет, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
в)* системы автоинформирования, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
4. Индивидуальность подхода к потребителям услуг льготных категорий, по критерию | - | - | 100% | обратная | 2 | - | - | 100% | обратная | 2 | - | - | 100% | обратная | 2
4.1. Количество обращений потребителей услуг льготных категорий с указанием на неудовлетворительность качества их обслуживания, шт. на 1000 потребителей услуг | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100% |  |  | 0 | 0 | 100%
5. Оперативность возмещения убытков потребителям услуг при несоблюдении территориальной сетевой организацией обязательств, предусмотренных нормативными правовыми актами и договорами | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2
в том числе, по критериям:
5.1. Средняя продолжительность времени на принятие территориальной сетевой организацией мер по возмещению потребителю услуг убытков, месяцев | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2 | 0 | 0 | 100% | обратная | 2
5.2. Доля потребителей услуг, получивших возмещение убытков, возникших в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) территориальной сетевой организацией своих обязательств, от числа потребителей, в пользу которых было вынесено судебное решение, или возмещение было произведено во внесудебном порядке, % | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2 | 0% | 0% | 100% | прямая | 2
6. Итого по индикатору результативности обратной связи | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2 | - | - | - |  | 2