Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за 1 квартал 2014

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1.Аварийных ограничений (отключений ) в 1-м кв.2014 не было.

2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт ячеек 10кВ. ГПП «Химик» - №19, 32, 18, 20, 23, 25, 34,   36, 5.

Информация  по осуществлению деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 1 квартал 2014

Согласно Постановлениям правительства РФ №1140 от 30.12.2009, №6 от 17.01.2013  ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

Холодное водоснабжение.

Заявок в 1-м  квартале  2014  на подключение к системе питьевого и технического водопровода не было.

Резерв мощности системы питьевого водопровода составляет  -0м³,

технического  - 2400м³.

Водоотведение.

Заявок в 1-м квартале 2014  на подключение к системе водоотведения  не было.

Резерв мощности системы водоотведения  составляет  -0м³.

Теплоснабжение.

Заявок в 1-м  квартале  2014  на подключение к системе  теплоснабжения  не было.

Резерв мощности системы теплоснабжения  отсутствует.

И.о. главного энергетика                                                             Н.Е. Дорофеев