Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за 4 квартал 2014

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1.В 4-м кВ.2014г было аварийное отключение ГПП»Химик».

Повреждение кабельной линии 10кВ (акт №11/56-04 от 12.10.2014г)

2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт ячеек 10кВ. ГПП «Химик» -КРУ 27,8,4,16,26,

Короткозамыкатель с механическим пр.2

РЗАИ яч.10,8,1,27,29,3,30, РЗАИ стабилизатора 2.

Информация  по осуществлению деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 3 квартале 2014

Согласно Постановлениям правительства РФ №1140 от 30.12.2009, №6 от 17.01.2013  ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

Холодное водоснабжение.

Заявок во 4-м  квартале  2014  на подключение к системе питьевого и технического водопровода не было.

Резерв мощности системы питьевого водопровода составляет  -0м³,

технического  - 3800м³.

Водоотведение.

Заявок во 4-м квартале 2014  на подключение к системе водоотведения  не было.

Резерв мощности системы водоотведения  составляет  -3800м³.

Теплоснабжение.

Заявок во 4-м  квартале  2014  на подключение к системе  теплоснабжения  не было.

Резерв мощности системы теплоснабжения  отсутствует.