Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за 1 квартал 2015

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1.Аварийных отключений ГПП»Химик» не было.

2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3.Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт стабилизатора 1, релейной защиты стабилизатора 1,панель защиты СН-5,7,8, релейная защита ячейки РЗАИ 23.

5.  Произведен капитальный ремонт ячеек КРУ-34,36,32,40, релейная защита ячейки РЗАИ 34.

Информация  по осуществлению деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 1 квартале 2015

Согласно Постановлениям правительства РФ №1140 от 30.12.2009, №6 от 17.01.2013  ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

Холодное водоснабжение.

Заявок во 1-м  квартале  2015  на подключение к системе питьевого и технического водопровода не было.

Резерв мощности системы питьевого водопровода составляет  -0м³,

технического  - 7190м³.

Водоотведение.

Заявок во 1-м квартале 2015  на подключение к системе водоотведения  не было.

Резерв мощности системы водоотведения  составляет  -7190м³.

Теплоснабжение.

Заявок во 1-м  квартале  2015  на подключение к системе  теплоснабжения  не было.

Резерв мощности системы теплоснабжения  отсутствует.