**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за 2 квартал 2015**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1.Аварийных отключений ГПП»Химик» не было.

2.Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3.Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: блок пит.№1,2; панель защиты СН-2,СН-4,СН-10,СН-6;, ячейка КРУ-3,24,37; ошиновка 1,2 секции,; РЗА ячейки 17,24,4,30; грозазащита 1,2цепи,; освещение.

**Информация по осуществлению деятельности в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения за 2 квартале 2015**

Согласно Постановлениям правительства РФ №1140 от 30.12.2009, №6 от 17.01.2013 ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

**Холодное водоснабжение.**

Заявок во 2-м квартале 2015 на подключение к системе питьевого и технического водопровода не было.

Резерв мощности системы питьевого водопровода составляет -0м³,

технического - 6955м³.

**Водоотведение.**

Заявок во 2-м квартале 2015 на подключение к системе водоотведения не было.

Резерв мощности системы водоотведения составляет -6955м³.

**Теплоснабжение.**

Заявок во 2-м квартале 2015 на подключение к системе теплоснабжения не было.

Резерв мощности системы теплоснабжения отсутствует.