Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за октябрь 2015

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт: Ячейка КРУ 30 ГПП Химик, релейная защита стабилизатора РЗАИ стаб.2 ГПП Химик, РЗА испыт. ячейки КЛ-10 кВ яч.3 ГПП Химик.