Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за ноябрь 2015

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт: Панель защиты  Пан.защ. СН-9; ячейка КРУ 29 ГПП Химик; ячейка КРУ 32 ГПП Химик; ячейка КРУ-3 ГПП Химик; ячейка КРУ-4 ГПП Химик; РЗА, исп. ячейки, исп. КЛ-10 кВ яч. 13 ГПП Химик; РЗА, исп. ячейки, исп. КЛ-10 кВ яч. 14 ГПП Химик; РЗА, исп. ячейки, исп. КЛ-10 кВ яч. 4 ГПП Химик; РЗА, исп. ячейки, исп. КЛ-10 кВ яч. 21 ГПП Химик; РЗА, исп. ячейки, исп. КЛ-10 кВ яч. 18 ГПП Химик; релейная защита ячейки РЗАИ яч. 25 ГПП Химик; релейная защита ячейки РЗАИ яч. 8 ГПП Химик; релейная защита ячейки РЗАИ яч. 23 ГПП Химик.