**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за декабрь 2015**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП химик: Ячейка КРУ26, Ячейка КРУ28, короткозамыкатель с механическим приводом КЗ с мех. пр, линейный разъем с ручным приводом, секционный разъединитель, Ячейка КРУ 31, Ячейка КРУ 27, Ячейка КРУ 31, Ячейка КРУ 25.