**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за январь 2016.**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП химик: Релейная защита панели соб. нуж. РЗАИ ПСН-7/1, Релейная защита панели соб. нуж. РЗАИ стаб. 1, Релейная защита ячейки РЗАИ яч.40, Релейная защита н/в оборудования РЗАИ, ячейка КРУ19, ячейка КРУ32, Ячейка КРУ40.