Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за **апрель 2016г**.

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию **апрель 2016г**:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВ

4. Произведен текущий ремонт:

ГПП:грозозащ. 1це, 2це; РЗА исп. КЛ-10кВ яч.1; яч.17, яч. 29, яч.35, яч. 3; Грозозащита корп 10, корп 14, корп 21, корп 3, корп 8, корп 224.