Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за **май 2016г**.

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию **май 2016г**:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВ

4. Произведен текущий ремонт:

ГПП: трансформатор 1.; Ячейка КРУ14; изолятор испытание 110КВ; РЗАИ яч.28; РЗА, исп.яч. исп. КЛ-10кВ яч.13; РЗА, исп.яч. исп. КЛ-10кВ яч.4; РЗАИ яч.28; РЗА, исп.яч. исп. КЛ-10кВ яч.17.