**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за июнь 2016.**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт:

ГПП: РЗАИ яч.15; РЗА исп. КЛ – 10кВ яч 16; РЗА исп. КЛ – 10кВ яч 9; РЗА исп. КЛ – 10кВ яч19; РЗАИ яч.22.