**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за апрель 2017**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик, РЗАИ ПСН 7/2, 8, 1, 2, 11, 5, 6, 7/1; РЗАИ Яч 36, Ячейка КРУ 10, 18, 20, 36, 37; Блок питания 1, Блок питания 2.