**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за июнь 2017**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик Разрд. Т-1; Зазем. р/пр 1; К/з мех.пр.1; О/Д мех. пр. 1; Лин.раз. 1цеп; Сец. Раз. 1 шин; Трансф.1; Транс. СН-1; Т/р 1секц.ши.