**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за июль 2017**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик: ячейка КРУ17; КРУ24; разряд Т-2; зазем. р/пр2; К/з мех. пр.2; О/Д мех. пр.2; лин. раз. 2цеп, транс. СН-2; т/р 2секц.ши.