Информация  по осуществлению деятельности  по передаче электрической энергии потребителям за сентябрь 2017

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский  завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей  мощностью  до 3   МВт.

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик:  ячейка КРУ12; КРУ34; КРУ9;   стабилизатор2; кабель канал; Ошин. 1секц; Панель СН-2; В/В раз. 1; В/В раз. 2; трансформатор. РЗАИ яч. 34; РЗА исп КЛ – 10кВ яч9; Уст. Прож КЛ.