**Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям за октябрь 2017**

Согласно Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года ОАО «Ижевский завод пластмасс» сообщает следующую информацию:

1. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт по СН2..

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик: ячейка КРУ11; КРУ27; КРУ38; КРУ39; КРУ8; РЗАИ стаб.1; РЗАИ стаб.2; РЗАИ яч.23; РЗАИ яч.38; РЗА КЛ 10кВ яч.11; РЗА КЛ 10кВ яч.35. ; РЗАИ освещен; РЗАИ ТР-1сш; РЗАИ РПН Т-1.

5.Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствует.