**АО «Ижевский завод пластмасс»**

Информация по осуществлению деятельности по передаче электрической энергии потребителям **за ноябрь 2017**, согласно **Постановлению правительства РФ №24 от 21 января 2004 года :**

**Пункт 11б абзац 18** (о вводе и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Примечание (вид работ) |
| 1 | ГПП ячейка КРУ 13 | 01.11.2017 | 03.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 2 | ГПП ячейка КРУ31 | 07.11.2017 | 09.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 3 | ГПП ячейка КРУ5 | 10.11.2017 | 13.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 4 | ГПП ячейка КРУ15 | 14.11.2017 | 15.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 5 | ГПП ячейка КРУ21 | 16.11.2017 | 20.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 6 | ГПП ячейка КРУ23 | 21.11.2017 | 22.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |
| 7 | ТП-1 | 23.11.2017 | 30.11.2017 | Текущий ремонт по плану ППР |

**Пункт 11в** (о наличии или отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам субъектам естественных монополий в отношении трансформаторных ПС35кВ и выше):

- Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3МВт в том числе:

ВН - 0 МВт ; СН1- 0 МВт ; **СН2 до 3 МВт**; НН- 0 МВт.

- заявок на технологическое присоединение - не поступало

- заключенных договоров на технологическое присоединение - нет

- аннулированных заявок - нет

-выполненных присоединений и присоединенной мощности - нет.

**Пункт 11м** (об объеме и стоимости электрической энергии(мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи электрической энергии(мощности) в целях компенсации потерь) :

- Договор купли-продажи электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии отсутствует

. Аварийных отключений ГПП «Химик» не было.

2. Договоры и заявки на технологическое присоединение отсутствуют.

3. Имеется возможность технологического присоединения потребителей мощностью до 3 МВт по СН2..

4. Произведен текущий ремонт: ГПП Химик: ячейка КРУ11; КРУ27; КРУ38; КРУ39; КРУ8; РЗАИ стаб.1; РЗАИ стаб.2; РЗАИ яч.23; РЗАИ яч.38; РЗА КЛ 10кВ яч.11; РЗА КЛ 10кВ яч.35. ; РЗАИ освещен; РЗАИ ТР-1сш; РЗАИ РПН Т-1.

5.

6. Заявления от лица , намеревающегося осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, отсутствует.