Утверждаю:

Главный  инженер

________________ В.И. Александров

«______»___________2012г

Исходные данные для проведения тендера   по  устройству

бетонных  полов в ангарном складе

Исходя из требований технологии выполнить  бетонные полы  в неотапливаемом ангарном  складе  размером  16 x 60 м  из бетона  марки  В15 толщиной 100 мм  с  армированием   сетками   из   арматуры   марки  А-II  диаметром  10 -12мм  и  размером ячеек 200 x 200 мм. с устройством температурных швов.

Данные предоставить до 13.06.2012г. (сметы, условия оплаты, аванс, срок гарантии)

Начальник ОКСа                                                         В.Е. Аксенов

конт. тел.

917-469, 917- 425